БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА3Ы                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Б2Л2Б2й РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ                                                      УСЕНЬ-ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РАЙОН 292Н-ИВАНОВКА АУЫЛ                                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ

СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ2М23Е ХАКИМИ2ТЕ                                           РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452033, Б2л2б2й районы, )с2н-Ивановка ауылы,                                                452033, Белебеевский район, с.Усень-Ивановское,

Гагарин урамы,101                                                                                                  ул.Гагарина, 101

КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апрель 2018 й.                                  № 30                      27 апреля 2018 г.

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые перечни:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования  населенных пунктов  сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан (Приложение 2).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте  сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                    Д.В.Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено постановлением Администрации

сельского поселения Усень-Ивановский

сельсовет муниципального района

Белебеевский район  Республики Башкортостан

от 27.04.2018 № 30

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района

Белебеевский  район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Управляющий делами                                                  И.А.Пыжьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утверждено постановлением Администрации

сельского поселения Усень-Ивановский

сельсовет муниципального района  Белебеевский

район Республики Башкортостан

от 30.04.2018 № 30

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов  сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Управляющий делами                                                              И.А.Пыжьянова